****

# “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД

## ВЕЛИКО ТЪРНОВО

# 5002 Велико Търново ул. “Никола Габровски” 71 А п.к.2

тел.: 062 603173 факс: 64 08 97 e-mail:office@toplo-vt.com

**Утвърдил:**

**Изпълнителен Директор**

**/инж. Емануил Зъбов/**

 ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО КАТАЛОГ НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА КО - ГЕНЕРАТОР WARTSILA 16V25SG НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ

Списък и серийни номера на необходимите резервни части за ко-генератор WARTSILA 16V25SG **каталог № 11981 работещ на природен газ в “Топлофикация-ВТ” АД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Position | Каталожен №  | Описание на частта | Брой |
| 1 | 0971-008 | Гарнитура/Gasket | 16 |
| 2 | 1430-024 | Входящ клапан/Valve inlet | 32 |
| 3 | 1430-023 | Седла вх.клапани/Valve seat | 32 |
| 4 | 1430-025 | Изходящи клапани/Valve exhaust | 32 |
| 5 | 1430-033 | Седла изх.клапани/Valve seat | 32 |
| 6 | 1152-009 | Биелни лагери горни/Big-end bearing upper | 16 |
| 7 | 1152-010 | Биелни лагери долни/Big-end bearing lower | 16 |
| 8 | 1537-036 | Маслен филтър/Lube oil filter | 12 |
| 9 | 1430-701 SG | Гарнитури за цил.глава/Sealing set for cyl.head SG | 20 |
| 10 | 1430-040 | 0-пръстени/0-ring | 100 |
| 11 | 0995-700 | 0-пръстени за цилиндъра/Cylinder liner 0-ring set | 20 |
| 12 | 1441-004 | Ел.кабел със букса/Electrical cable with cable connector | 10 |
| 13 | 1469-019 | Лули (удължение за свеши)/ Spark plug extension | 8 |
| 14 | 0971-011 | Разширителна тапа за капака/Expansion plug | 5 |
| 15 | 1430-002 | Лагер за клапани/Valve rotator | 64 |
| 16 | 1430-003 | Пружини за клапани/Cylinder spring | 64 |
| 17 | 0995-060 | Пръстени/Anti-polishing ring | 16 |
| 18 | 1349-700 SG | Сегменти за бутало/Piston ring set SG | 16 |
| 19 | 0995-016 | Основен лагер горен/Main bearing shell upper | 2 |
| 20 | 0995-017 | Основен лагер долен/Main bearing shell lower | 2 |
| 21 | 1680-001 | Тампони за съединителя/Rubber blok 6,5" | 8 |
| 22 | 1430-006 | Водачи клапани/Valve guide | 4 |
| 23 | 1430-007 | Водач за главата/Yoke guide | 4 |
| 24 | 1349-006 | Бутален болт/Gudgeon pin | 1 |
| 25 | 1349-005 | Зегер шаиба/Circlip | 2 |
| 26 | 1280-005 | Датчик колянов вал/Pick-up engine speed | 1 |
| 27 | 1280-003 | Датчик турбини/Pick-up turbo speed | 2 |
| 28 | 1473-003 | Датчик налягане/Pressure transmiter | 1 |
| 29 | 1473-002 | Датчик налягане/Pressure transmiter | 1 |
| 30 | 1473-005 | Датчик налягане/Pressure transmiter | 1 |
| 31 | 0995-065 | Закрепващ болт осн.лагер/Main bearing screw | 1 |
| 32 | 0995-067 | Гайка/Nut | 1 |
| 33 | 1279-033 | Центробежни филтри/Filter insert | 50 |
| 34 | 1469-008.2 | Запалителен модул/Ignition module | 2 |
| 35 | 1441-001 | Клапан за газ 24V/Gas Valve Sogav 43 blub 24V | 2 |
| 36 | 1468-010.1 | Възвратен клапан разп.газ/Clack valve | 5 |
| 37 | 1415-001,1 | Нивомер/Level monitor | 1 |
| 38 | 1620-001 | Датчик димни газове/Exhaust gas temp.sensor | 2 |
| 39 | 0995-009 | Шпилка /Cyl.head screw | 8 |
| 40 | 0995-010 | Гайка/Flange nut | 8 |

Съставил:

Гл. Инженер

/инж. К. Киров/