Приложение №4

##### ДО

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ АД,

##### гр. В.Търново, ул. „ Н. Габровски” 71А

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ______________________________________________________________________

(име,презиме, фамилия)

Представител на  __________________________________________________________

(посочва се наименованието на участника)

______________________________________________________________________

(ЕИК, БУЛСТАТ)

______________________________________________________________________

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с изискванията за изпълнение на поръчка с предмет “Доставка на резервни части по каталог на фирмата производител за ко-генератор Wartsila 16V25SG необходими при извършване на авариен  и планови ремонти”, Ви представяме  нашето ценово предложение, както следва:

- Предлагаме да изпълним предмета на поръчката за ............................... лв (...................................) без ДДС с включени всички разходи съгласно приложените цени в таблицата (Приложение №1).

- Предложените цени са непроменяeми за срока на споразумението. Те включват всички разходи за изпълнение на обекта на поръчката по приложената  техническа спецификация.

Дата______________2018г.			Подпис, печат____________________

Приложение №1

| № | Вид | Каталожен номер | Кол. | Ед. Цена EUR | Общо цена EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролна клапа MCC | 1441-001 | 2 |  |  |
| 2 | Соленоидна клапа PCC | 1526-037 | 2 |  |  |
| 3 | Модул за запалване | 1469-008,2 | 2 |  |  |
| 4 | Уплътнение DCB 837,5 SM60 | PAAG 13970 | 24 |  |  |
| 5 | Изпускателен клапан | 1430-025 | 32 |  |  |
| 6 | Легло на изпускателен клапан | 1430-033 | 32 |  |  |
| 7 | Комплект бутални сегменти | 1349-700 SG | 16 |  |  |
| 8 | O - пръстени | 1430-040 | 64 |  |  |
| 9 | Комплект уплътнения за цилиндрова глава | 1430-701 | 16 |  |  |
| 10 | О - пръстени | 0995-700 | 16 |  |  |
| 11 | Биелен болт | 1152-006 | 64 |  |  |
| 12 | Гарнитура | 1445-040 | 4 |  |  |
| 13 | Компенсатор | 1445-017 | 1 |  |  |
| 14 | Захранващ маркуч | 1438-033 | 2 |  |  |
| 15 | Енкодер | 1477-001 | 1 |  |  |
| 16 | Захранваща платка | 1484-025 | 1 |  |  |
| 17 | Букса | 1484-022 | 1 |  |  |
| 18 | Капак на буксата | 1484-023 | 1 |  |  |
| 19 | Комплект винтове | 1484-024 | 1 |  |  |