****

# “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ” АД

## ВЕЛИКО ТЪРНОВО

# 5002 Велико Търново ул. “Никола Габровски” 71 А п.к.2

тел.: 062 603173 факс: 64 08 97 e-mail:office@toplo-vt.com

**Утвърдил:**

**Изпълнителен Директор**

**/инж. Данаил Здравков/**

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО КАТАЛОГ НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА КО - ГЕНЕРАТОР WARTSILA 16V25SG НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ

Списък и серийни номера на необходимите резервни части за ко-генератор WARTSILA 16V25SG **каталог № 11981 работещ на природен газ в “Топлофикация-ВТ” АД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид | Каталожен номер | Кол. | Ед. ЦенаEUR | Общо ценаEUR |
| 1 | Контролна клапа MCC | 1441-001 | 2 |  |  |
| 2 | Соленоидна клапа PCC | 1526-037 | 2 |  |  |
| 3 | Модул за запалване | 1469-008,2 | 2 |  |  |
| 4 | Уплътнение DCB 837,5 SM60  | PAAG 13970 | 24 |  |  |
| 5 | Изпускателен клапан | 1430-025 | 32 |  |  |
| 6 | Легло на изпускателен клапан | 1430-033 | 32 |  |  |
| 7 | Комплект бутални сегменти | 1349-700 SG | 16 |  |  |
| 8 | O - пръстени | 1430-040 | 64 |  |  |
| 9 | Комплект уплътнения за цилиндрова глава  | 1430-701 | 16 |  |  |
| 10 | О - пръстени | 0995-700 | 16 |  |  |
| 11 | Биелен болт | 1152-006 | 64 |  |  |
| 12 | Гарнитура | 1445-040 | 4 |  |  |
| 13 | Компенсатор | 1445-017 | 1 |  |  |
| 14 | Захранващ маркуч | 1438-033 | 2 |  |  |
| 15 | Енкодер | 1477-001 | 1 |  |  |
| 16 | Захранваща платка | 1484-025 | 1 |  |  |
| 17 | Букса  | 1484-022 | 1 |  |  |
| 18 | Капак на буксата | 1484-023 | 1 |  |  |
| 19 | Комплект винтове | 1484-024 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Съставил:

Гл. Инженер

/инж. Ат. Геров/